## Sheet1
序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
1 | 自动化监控平台 | 国际、国内一线品牌。 | 国际、国内一线品牌。
2 | 自动化监控平台 | 本次配置许可要求：提供500顶级网元的监控license永久授权（其中100个数据库SQL或oracle许可、150个网络及安全设备许可、200个服务器（物理及虚拟服务器）、50个其它许可）。 | 本次配置许可要求：提供500顶级网元的监控license永久授权（其中100个数据库SQL或oracle许可、150个网络及安全设备许可、200个服务器（物理及虚拟服务器）、50个其它许可）。 | 无偏离
3 | 自动化监控平台 | 配置网络设备管理：网络设备管理功能模块 | 配置网络设备管理：网络设备管理功能模块 | 无偏离
4 | 自动化监控平台 | 提供对IP网络通信设备，包括交换机（华为，H3C，思科，北电，迈普，大三）、路由器（思科，华为，迈普，北电，H3C）、防火墙（天融信，JUNIPER，华为，思科，趋势科技），其他安全设备（绿盟IPS，思福迪LogBase）等的监控能力，包括设备状态、可用性、性能、流量等。 | 提供对IP网络通信设备，包括交换机（华为，H3C，思科，北电，迈普，大三）、路由器（思科，华为，迈普，北电，H3C）、防火墙（天融信，JUNIPER，华为，思科，趋势科技），其他安全设备（绿盟IPS，思福迪LogBase）等的监控能力，包括设备状态、可用性、性能、流量等。 | 无偏离
5 | 自动化监控平台 | 配置主机系统管理：主机系统管理功能模块 | 配置主机系统管理：主机系统管理功能模块 | 无偏离
6 | 自动化监控平台 | 提供对各类主机硬件、操作系统的监控能力，包括设备运行状态、磁盘信息、进程信息、CPU、内存等指标，目前支持类型包括：Windows（XP,2000、2003、2008+）,Linux、AIX（4.x,5.1,5.2,5.3）,HP 11i,solaris(8,9,10)等主流主机类型。 | 提供对各类主机硬件、操作系统的监控能力，包括设备运行状态、磁盘信息、进程信息、CPU、内存等指标，目前支持类型包括：Windows（XP,2000、2003、2008+）,Linux、AIX（4.x,5.1,5.2,5.3）,HP 11i,solaris(8,9,10)等主流主机类型。 | 无偏离
7 | 自动化监控平台 | 配置应用系统管理：应用系统管理 | 配置应用系统管理：应用系统管理 | 无偏离
8 | 自动化监控平台 | 数据库：DB2 ,ORACLE(9i，10g，11g+),SQLSERVER(2000，2005，2008+)，SYBASE11，mysql（5，6） | 数据库：DB2 ,ORACLE(9i，10g，11g+),SQLSERVER(2000，2005，2008+)，SYBASE11，mysql（5，6） | 无偏离
9 | 自动化监控平台 | 中间件：weblogic(8,9,10,11)，websphere（5，6），apache2.x，IIS（5.x,6.x,7.x)，MQ | 中间件：weblogic(8,9,10,11)，websphere（5，6），apache2.x，IIS（5.x,6.x,7.x)，MQ | 无偏离
10 | 自动化监控平台 | Web服务器：tomcat 系列 | Web服务器：tomcat 系列 | 无偏离
11 | 自动化监控平台 | 其他服务：URL探针，TCP探针，任意基于JVM的应用服务 | 其他服务：URL探针，TCP探针，任意基于JVM的应用服务 | 无偏离
12 | 自动化监控平台 | 配置存储系统管理：磁阵（IBMDS4000/5000/FAST,INFORTREND,NETSTOR，EMC 、HDS、CLARIION），博科光纤交换机 | 配置存储系统管理：磁阵（IBMDS4000/5000/FAST,INFORTREND,NETSTOR，EMC 、HDS、CLARIION），博科光纤交换机 | 无偏离
13 | 自动化监控平台 | 配置虚拟化监控管理：配置vsphere等主流厂商虚拟化平台的监控和告警 | 配置虚拟化监控管理：配置vsphere等主流厂商虚拟化平台的监控和告警 | 无偏离
14 | 自动化监控平台 | 配置告警管理模块：提供灵活的告警策略配置、智能调整告警阈值，并可将告警分析判断、告警关联分析后的告警信息以短信、邮件、TTS语音 等方式通知相关的运维人员 | 配置告警管理模块：提供灵活的告警策略配置、智能调整告警阈值，并可将告警分析判断、告警关联分析后的告警信息以短信、邮件、TTS语音 等方式通知相关的运维人员 | 无偏离
15 | 自动化监控平台 | 配置拓扑管理模块：提供网络拓扑、逻辑拓扑、业务拓扑、机房3维俯视图、机柜&机架图，基础报价包含5张拓扑图绘制 | 配置拓扑管理模块：提供网络拓扑、逻辑拓扑、业务拓扑、机房3维俯视图、机柜&机架图，基础报价包含5张拓扑图绘制 | 无偏离
16 | 自动化监控平台 | 配置报表分析模块：提供监测数据报表，包括可用性分析报表、容量分析报表、趋势/峰谷/对比分析报表、告警报表等数据分析报表 | 配置报表分析模块：提供监测数据报表，包括可用性分析报表、容量分析报表、趋势/峰谷/对比分析报表、告警报表等数据分析报表 | 无偏离
17 | 自动化监控平台 | 配置基础模块：提供智能化工作门户，支持全局的设备分类/分组视图、可用性视图、链路地图、实时流量视图、支持任意界面的大屏投放等，形成高效率的工作平台功能 | 配置基础模块：提供智能化工作门户，支持全局的设备分类/分组视图、可用性视图、链路地图、实时流量视图、支持任意界面的大屏投放等，形成高效率的工作平台功能 | 无偏离
18 | 自动化监控平台 | 配置应用可视化监控：提供业务应用视角的统一监控，呈现业务系统支撑架构、业务繁忙度、可用性、用户访问趋势、慢sql分析以及业务组件性能等 | 配置应用可视化监控：提供业务应用视角的统一监控，呈现业务系统支撑架构、业务繁忙度、可用性、用户访问趋势、慢sql分析以及业务组件性能等 | 无偏离
19 | 自动化监控平台 | 配置服务器健康体检：在指标监控的基础上，提供多种手段对各类服务器的性能、容量、可用性、安全性等方面，定期进行更深层次的体检，支持直观 | 配置服务器健康体检：在指标监控的基础上，提供多种手段对各类服务器的性能、容量、可用性、安全性等方面，定期进行更深层次的体检，支持直观 | 无偏离
20 | 自动化监控平台 | 清晰的报告并能够按策略发送给指定的管理人员，辅助进行IT设施的优化和加固 | 清晰的报告并能够按策略发送给指定的管理人员，辅助进行IT设施的优化和加固 | 无偏离
21 | 自动化监控平台 | 配置数据库管理工具：提供集成的跨数据库的WEB可视化的数据维护功能，能够浏览数据库表对象，执行sql查询、更新语句，并以表格形式展现结果集 | 配置数据库管理工具：提供集成的跨数据库的WEB可视化的数据维护功能，能够浏览数据库表对象，执行sql查询、更新语句，并以表格形式展现结果集 | 无偏离
22 | 自动化监控平台 | 配置网络设备配置备份：提供跨厂商的网络设备配置信息备份功能，定时生成快照，能对版本信息进行可视化对比 | 配置网络设备配置备份：提供跨厂商的网络设备配置信息备份功能，定时生成快照，能对版本信息进行可视化对比 | 无偏离
23 | 自动化监控平台 | 提供3年升级服务 | 提供3年升级服务 | 无偏离