## 维护服务考核评分表
宁波财经学院校园网信息化建设项目（标段3：信息化维护标段）运行维护服务考核评分表
考核单位 | 填写合作供应商 |  |  | 考核周期 | 填写维护周期
类别 | 项目 |  | 要求 | 基分 | 评分标准 | 扣分情况
服务指标考核（40分） | 故障处理响应时间 |  | 超过要求时间1小时，扣1分；超过2小时扣2分，超过24小时，扣3分；超过48小时，扣10分；超过7*24小时没有响应扣完基分。 | 40 | 公式=∑每例超时所扣分数 | 0
| 现场技术支持响应时间 |  | 不能远程修复时，乙方须在3.5小时内到达现场；每超过要求时间1小时，扣1分；超过2小时扣2分，超过4小时，扣3分；超过8小时，扣10分；超过2*24小时没有响应扣完基分。 |  | 公式=∑每例超时所扣分数 | 0
| 业务恢复时间 |  | 故障解决时间超过要求时间1小时，扣1分；超过2小时扣4分，超过3小时，扣6分；超过24小时，扣１０分；超过7*24小时没有处理扣完基分。 |  | 公式=∑每例超时所扣分数 | 0
| 故障报告 |  | 故障解决后3个工作日（节假日顺延）内没有提交故障报告（包含故障原因，发生时间、处理时间，恢复时间、解决方式），每次扣1分。 |  | 公式=超时报告数*1 | 1
| 巡检服务 |  | （1）乙方不能每天提供远程巡检服务并提供日报表，每少巡检一次扣罚1分； |  | 公式=巡检日报表缺失数*1+季度巡检证明材料缺失站点数*5 | 0
（2）乙方不能按季度提供现场巡检服务或无法提供已巡检证明材料时，每缺少1次/维护站点，扣5分。
服务管理考核（40分） | 资源配置 | 人员数量 | 人员配置符合服务规范要求 | 15 | 核查资质样表，少1人扣5分； | 0
|  | 人员资质 | 学历、上岗证和专业证件符合服务规范要求 |  | 核查资质样表，不符合要求，每人扣5分 | 0
|  | 车辆和仪表 | 车辆和仪表配备符合服务规范要求 |  | 缺1辆车扣5分，缺仪表或仪表损坏不能使用每件扣1分 | 1
| 日常管理 | 故障处理质量 | 判断准确，故障不反复 | 15 | 一周内重复发生相同故障或用户投诉的，每次酌情扣3-5分 | 0
|  |  | 故障处理记录详尽、真实，处理后3天内向甲方邮件回复 |  | 记录失实，每次扣2分；记录不详、不符合规范要求，每次扣1分； | 0
|  |  | 发生由于乙方维护工作疏忽造成的紧急故障或是主要故障 |  | 每次扣6-10分 | 0
|  | 巡检管理质量 | 巡检计划有效完成，变更有记录 |  | 不符合要求，每次扣1分 | 1
|  |  | 巡检报告需由客户或甲方签字确认 |  | 不符合要求，每次扣2分 | 0
|  |  | 巡检记录内容齐全、真实、规范，不弄虚作假 |  | 甲方不定期抽查巡检记录，发现记录弄虚作假，每处酌情扣2-3分 | 0
|  |  | 对于无法处理的问题有上报和跟踪处理记录 |  | 遗留问题处理未形成闭环，视情节酌情扣1-2分 | 0
|  |  | 按甲方要求定期上报资源数据库等资料，且内容完整并与实际情况相符 |  | 未按时上报，每次扣1分；资料不完整或发现与实际情况不符，每处扣0.25分 | 0
|  | 服务形象 | 服务文明，规范，态度端正，无受到业主有理由投诉 |  | 受到业主有理由投诉，每次扣3分 | 0
| 安全生产 |  | 维护操作规范，无安全事故，无财物损坏、丢失 | 10 | 因乙方责任发生安全事故的，扣完基分，发生财物损坏、丢失的，每次扣5分，隐瞒不报的，每次扣3分 | 0
服务满意度（20分） | 客户故障投诉处理 |  | 用户无投诉 | 20 | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分 | 0
| 报告服务 |  | 乙方提供的报告服务，满足客户需求 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分 | 0
| 服务态度 |  | 所有参与服务的乙方人员服务态度端正 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分 | 0
| 主动性 |  | 所有参与服务的乙方人员工作主动性强 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分 | 0
| 责任心 |  | 所有参与服务的乙方人员责任心强 |  | 发生客户、甲方有理由投诉，每次酌情扣5-10分，投诉升级至甲方部门负责人，每次加扣5分，投诉升级至甲方公司管理层，每次加扣10分 | 0
服务加分项（20分） |  |  | 积极主动发现系统或是项目中存在的风险，制定有效方案并优化 | 20 | 每次有效优化，并收到客户书面认可，加10分 | 0
|  |  | 积极维护用户关系 |  | 收到客户书面表扬的每次加10分 | 0
总分（100分为打分上限）
考核方(签字、盖章）： |  |  |  | 被考核方（签字、盖章）：
年 月 日 |  |  |  | 年 月 日