## Sheet1
机房维护记录 |  |  |  | 单位盖章： | 机房维护记录 |  |  |  | 单位盖章：
工作内容 | 工作类型 | 日期 | 地点 | 完成情况（备注） | 工作内容 | 工作类型 | 日期 | 地点 | 完成情况（备注）
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-03-28 | 1号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-03-28 | 1号楼机房 | 温度21°C,湿度42%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-03-28 | 2号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-03-29 | 2号楼机房 | 温度22°C,湿度43%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-03-28 | 3号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-03-30 | 3号楼机房 | 温度21°C,湿度43%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-03-28 | 4号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，AP5528日志状态异常、更新处理后正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-03-31 | 4号楼机房 | 温度21°C,湿度41%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-04-30 | 1号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-04-30 | 1号楼机房 | 温度22°C,湿度45%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-04-30 | 2号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-04-30 | 2号楼机房 | 温度22°C,湿度45%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-04-30 | 3号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-04-30 | 3号楼机房 | 温度21°C,湿度46%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-04-30 | 4号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-04-30 | 4号楼机房 | 温度22°C,湿度45%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-05-31 | 1号楼机房 | 电源正常，风扇正常，POE5200运行指示灯异常、重启设备后正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-05-31 | 1号楼机房 | 温度22°C,湿度59%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-05-31 | 2号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-05-31 | 2号楼机房 | 温度23°C,湿度61%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-05-31 | 3号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-05-31 | 3号楼机房 | 温度22°C,湿度57%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-05-31 | 4号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-05-31 | 4号楼机房 | 温度21°C,湿度61%，无异味，无异响，空调正常，灰尘较少
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-06-28 | 1号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-06-28 | 1号楼机房 | 温度23°C,湿度63%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-06-28 | 2号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-06-28 | 2号楼机房 | 温度23°C,湿度60%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-06-28 | 3号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-06-28 | 3号楼机房 | 温度21°C,湿度62%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查机房内网络设备状态 | 设备巡检 | 2023-06-28 | 4号楼机房 | 电源正常，风扇正常，运行指示灯正常，配置状态正常，日志状态正常 | 检查机房内环境、卫生 | 机房维护 | 2023-06-28 | 4号楼机房 | 温度22°C,湿度61%，无异味，无异响，空调正常，清扫灰尘
检查网络设备布线链路 | 有线运维 | 2023-03-28 | 1号楼机房 | POE、AP网线连接正常
检查网络设备布线链路 | 有线运维 | 2023-03-28 | 2号楼机房 | POE一网线芯口松动、已更换处理，AP网线连接正常
检查网络设备布线链路 | 有线运维 | 2023-03-28 | 3号楼机房 | POE、AP网线连接正常
检查网络设备布线链路 | 有线运维 | 2023-03-28 | 4号楼机房 | POE、AP网线连接正常

## Sheet3
象山校区1号楼机房维护记录
工作人员 | 日期 | 备注