浙江纺织服装职业技术学院宽带维护服务考核表（2022年11月）

| 项目 | 子项 | 考核办法 | 分值 | 得分 | 扣罚金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类考核指标 | 宽带装移机 | 在资源具备情况下，装、移机正常时限2天，除不可抗拒原因外，每件每超一天，扣1分，扣维护费200元。超过正常时限，不到24小时，按一天计，扣完为止。代维单位必须及时主动提供网线，若发生此类投诉，每单扣200元。 | 40 | 40 |  |
|  | 宽带拆机 | 正常时限3天，除不可抗拒原因外，每单超时，扣1分，扣50元 |  |  |  |
|  | 宽带故障 | 校园宽带业务障碍修复时限为4小时，其中8：00-20:00内受理故障，要求在当天修复，20：00－第二天8：00内受理故障（除特殊用户），则在第二天8：00开始或预约时间起，4小时内修复。校园宽带业务障碍每单超时，扣1分，扣200元。 |  |  |  |
|  | 投诉 | 投诉到学院信息服务热线或运营商热线，经查属维护原因，每件扣1分，扣200元；投诉到上级监管部门，经查属维护原因，每件扣2分，扣500元；投诉到媒体，造成不良影响，经查维护原因，扣4分，视情节轻重，扣1000-5000元。 |  |  |  |
|  | 服务质量分析 | 代维站每月5日前举行服务质量进行分析会议，会议内容包含指标分析、投诉处理情况、故障分析情况、存在的问题及整改措施和下月的工作计划。检查会议记录，没有举行会议扣8分，会议内容少一项扣2分，分析不具体或没有分析到重点视情况扣1至4分。服务满意度不得低于92分，高于87分（含85分）低于92分每低0.2分扣100元，低于87分每低0.2分扣200元。 |  |  |  |
| 日常工作管理 | 机线资源管理 | 机线资料管理按照学院要求做好资源管理平台，日常维护管理不规范，资料不全、不准确，更改不及时、反单不及时，不符分公司维护管理要求的，每处扣100元。 | 40 | 39 |  |
|  | 报表管理 | 每周、每月按要求规范上报周报和月报，月报中必须包括障碍分析、宽带修障及时率分析和平均修障时长，要求对每月的障碍按固话和宽带进行分类分析，并写明原因和整改措施。每次周、次月第四个工作日上报。没有上报此项不得分，分析不具体或没有分析到重点视情况扣1至3分，上报不及时扣2分。 |  |  |  |
|  | 备品备件管理 | 有准确详细的存放和使用清单。维护材料保管齐全，帐实相符。维护备料申请合理及时，使用时能按需合理调度. 更换设备送修记录。没有台帐扣10分，现场检查每处错误扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 仪器仪表管理 | 仪器仪表配备齐全，有详细清单。各仪器仪表应贴有标识，主要设备应在现场放置有操作说明资料。仪器仪表应按说明书正确使用，贵重仪表指定专人熟练掌握和使用，并定期通电检验。定期进行计量校准，不合格的仪器仪表不准在通信网上使用。工具维护保管良好。没有台帐扣5分.现场抽查维护人员对仪表的使用情况，如不会使用每人扣1分。 |  |  |  |
|  | 固定资产及资源管理 | 核对原有接入点的固定资产（重点核查与固定资产报表中数据的差异）。新增固定资产的及时确认和盘点。每月提供网络拓扑图资料。没有台帐扣10分，现场检查每处错误扣1分。每月定期检查设备代维台帐，特别关注新建和拆除设备的资源。每发现一处错误，扣1分 |  |  |  |
|  | 设备更换 | 操作规范，更换前后需与网管确认 。建立相关台帐。设备单板变更表需在板卡更换24小时内更新，每周报网管基础资源管理人员。没有台帐扣3分，发现一次错误扣0.5分 |  |  |  |
|  | 巡检管理 | 按要求和规范进行验收。没有及时上报巡检周报和巡检计划表扣10分。现场检查巡检记录，发现一次错误扣0.5分，未按计划执行每处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 工程随工/验收 | 按验收管理办法要求和规范进行验收。没有按要求执行每次扣1分 |  |  |  |
|  | 生产调度管理 | 服从学院维护管理人员调度指挥。调度以工单和调度单的形式下派代维单位。代维人员无理由拒绝执行调单，每发现一次扣2分。拖延执行，每发现一次扣1分 |  |  |  |
|  | 故障隐患处理 | 每周上报隐患周报，同时把属于需代维处理的隐患及时处理。学院各部门派发的隐患整改通知单按时间和要求规范处理。没有故障隐患台帐扣5分，对隐患没有及时处理每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 应急预案 | 按学院要求对不同的五星星级客户制定应急预案并定期实施演练。缺一个应急方案扣5分，每发现一个一处错误，扣1分。每半年实施一次演练，没有演练扣2分。 |  |  |  |
|  | 故障分析 | 故障修复后按向运行维护部管理员和各经营单元代维管理提交故障报告，内容应包括故障等级、故障现象、故障类型、影响范围,故障起始时间、故障规定修复时间、故障历时、故障原因分析、故障处理情况、责任分析、故障处理人和故障使用材料等。每月汇总故障报告并作出分析。没有故障台帐扣5分，单次故障记录没有及时上报每次扣0.5分，每月没有故障分析报告扣3分。 |  |  |  |
| 现场管理 | 设备运行状态正常 | 巡检时对异常的情况未报告及处理，每发现一处问题，扣1分。 | 10 | 9 |  |
|  | 机柜风扇运转正常 | 机柜内各个风扇运转正常、无故障，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 设备无异常发热 | 手摸设备温度正常（不烫手），每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 设备机柜卫生、清洁 | 手摸应明显无尘，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 机架馈线标识明确 | 机柜标识、机架跳线（机柜顶、避雷器处）标识应符合标准化规范，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 布线（电源线、电缆等） | 整齐，合理，无飞线，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 设备的空开 | 要有标识与电源系统标识一致，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 各线路板尾纤 | 对应光方向标识明确，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 机房清洁卫生 | 手摸应明显无尘，机房内清洁，地面无杂物，每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
|  | 记录表、巡检表齐全、填写完整 | 有出入站登记表，出入站时均有在出入站登记表上登记；巡检表各项均认真填写，没有空缺；每发现一处问题，扣1分。 |  |  |  |
| 培训及配置管理 | 技能和服务培训 | 定期进行技能、标准化操作和服务培训。每季必须要一次以上培训次数。检查培训台帐和培训内容，培训考试等内容。维护人员必须按学院要求有宽带维护上岗证。人员、车辆和工具必须按合同要求配置。以上每处不符合要求扣1分。 | 10 | 9 |  |
| 额外加分项 | 代维公司对装拆移维工作提出合理化建议或有价值维护办法，经学院采纳实施且能有效提高运行维护质量的，可视具体情况加1－5分。 |  |  |  |  |
| 额外减分项 | 由于代维公司故意或者重大过失造成通信中断和设备损坏的，代维公司应负责赔偿。并给予一次性扣10-20分 |  |  |  |  |
|  | 代维人员在代维期间参与盗窃，扣除代维单位当月的管理分。视情节轻重发现一次扣10-20分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 97 |  |
| 本月应结款 | 每月实际结款=每月应结款-考核款*考核扣分/40-事件扣款（扣40分内适用）。 | 当月应结款=活跃户数*3.8元/户=20193.2元 当月考核款=当月应结款*30%=6057.96元 当月考核扣分=3分 当月考核分扣款=454.35元 当月事件扣款=0元 | 最终应结款 | 19738.85 |  |

甲方签字确认（盖章）：                          乙方签字确认（盖章）：

实施办法：

1、按月进行考核，考核款为每月应结款的30%。

2、单项考核中有事件扣款的，先扣除事件扣款，事件扣款不受30%影响，考核扣款和事件扣款总金额不超过每月应结款。

3、扣款原则：在扣除事件扣款的基础上，考评分值达到100分，获得全部考核款，60分以下考核款全部扣除，60分-100分之间线性计算获得的考核款，每月实际结款=每月应结款-考核款*考核扣分/40-事件扣款（扣40分内适用）。

4、供应商退出机制

（1）合同考核分低于60分，甲方可以提出终止合同，同时申请中止后续合作关系。

（2）因乙方人为因素、管理责任等引起重大安全生产故障（一级故障或同等生产故障及以上），甲方可以提出终止合同，并追究损失。

（3）因乙方人为因素、管理责任引起重大信息安全事件，对公司造成不良社会影响，甲方可以提出终止合同，并追究法律责任。

（4）如合同终止，在合同交接期间，乙方不配合交接工作、造成不良影响或损失，甲方有权扣除合同余款，违反国家法律的将追究法律责任。