**报价回执清单**

公司名称：北京创联致信科技有限公司（盖章）

报价时间：2024年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及结算方式 | 维保品目 | 单位 | 数量 | 税率 | 单价 | 单价 | 小计 | 维保要求 |
| （不含税） | （含税） | （含税） |
| 一 | 运维费 |
| 1 | 软件系统维保服务 | MES系统运维 | 项 | 1 | 6% | 70,000.00 | 74,200.00 | 74,200.00 | 每月不少于一次 |
| 2 | 数采系统运维 | 项 | 1 | 6% | 190,000.00 | 201,400.00 | 201,400.00 | 每月不少于一次 |
| 3 | 生产调度指挥系统运维 | 项 | 1 | 6% | 26,000.00 | 27,560.00 | 27,560.00 | 每月不少于一次 |
| 4 | 培训服务 | 技术咨询及培训 | 项 | 1 | 6% | 2,500.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 培训不少于1次，10人1天以上。 |
| 二 | 硬件设备维保（框架协议） | 硬件维护费 | 项 | 1 | 详见回执附件一 | 506681.6 | 硬件故障发生时中标单位12小时到达现场，1小时内进行问题的判定，所有硬件需要在24小时内完成硬件的修复。每三个月巡检一次，要建立设备档案。 |
| 合计 | 812,496.60 |  |

**以上报价为含税价，税种为增值税，发票为增值税专用发票。**

**报价除包含产品采购总价外，还应包含采购总价外的所有费用，如利润、保险费、包装费、税费、送货上门费、运杂费、售后服务、集成费、安装调试费、培训费等。**

**回执附件一：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 硬件清单 | 品 牌 | 规格/型号 | 部件 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 单位 | 预估量 | 不含税小计 | 含税小计 |
|
| 1 | 工控机 | 西门子 | 6AV7872-0BC20-1AA0 | 主机（由于原型号停产，换代型号为6AV7261-2HM40-3EB1） | ￥70,000.00 | 13% | ￥79,100.00 | 台 | 1 | ￥70,000.00 | ￥79,100.00 |
| SIMATIC IPC677E（平板式 PC）， 24'' 多点触控(1920x1080)； 板载 UHD 图形；DP/DVI-D； 3x Gigabit 以太网(IE/PN)； 6x USB 3.1 Gen.2； 1x 串行(COM 1)； 板载 RAID 控制器； 监视狗，高温和高压 风扇监视； 酷睿 i7-8700 （6C/12T,3.2(4.6)GHz， 12 MB 缓存，VT-d,AMT)；NVRAM； M.2 SSD NVMe 512 GB； SSD 2.5" SATA 960 GB 内部； 64 GB DDR4-2666(4x16)； 24V DC 工业供电 Windows 10 企业版 2019 LTSC，64 位， MUI（英语，de，法语，意大利语，西班牙语） 用于酷睿 i7； 2x USB 2.0（1 个槽被占用）; 1x PCIe(x16)，1x PCI |
| 触摸屏 | ￥5,465.00 | 13% | ￥6,175.45 | 块 | 1 | ￥5,465.00 | ￥6,175.45 |
| 主板 | ￥6,300.00 | 13% | ￥7,119.00 | 块 | 1 | ￥6,300.00 | ￥7,119.00 |
| CPU | ￥4,784.00 | 13% | ￥5,405.92 | 个 | 1 | ￥4,784.00 | ￥5,405.92 |
| 内存 | ￥1,150.00 | 13% | ￥1,299.50 | 根 | 4 | ￥4,600.00 | ￥5,198.00 |
| 硬盘 | ￥1,278.00 | 13% | ￥1,444.14 | 块 | 4 | ￥5,112.00 | ￥5,776.56 |
| 电源 | ￥1,300.00 | 13% | ￥1,469.00 | 个 | 2 | ￥2,600.00 | ￥2,938.00 |
| 2 | 工控机 | 研华 | PPC-177T-BARE-TE | 主机 | ￥10,403.00 | 13% | ￥11,755.39 | 台 | 1 | ￥10,403.00 | ￥11,755.39 |
| 触摸屏 | ￥3,000.00 | 13% | ￥3,390.00 | 块 | 1 | ￥3,000.00 | ￥3,390.00 |
| 主板 | ￥4,160.00 | 13% | ￥4,700.80 | 块 | 1 | ￥4,160.00 | ￥4,700.80 |
| CPU | ￥1,723.80 | 13% | ￥1,947.89 | 个 | 1 | ￥1,723.80 | ￥1,947.89 |
| 内存 | ￥750.00 | 13% | ￥847.50 | 根 | 4 | ￥3,000.00 | ￥3,390.00 |
| 硬盘 | ￥450.00 | 13% | ￥508.50 | 块 | 4 | ￥1,800.00 | ￥2,034.00 |
| 电源 | ￥505.00 | 13% | ￥570.65 | 个 | 2 | ￥1,010.00 | ￥1,141.30 |
| 3 | 工控机 | 西门子 | 6AV7892-0HH33-0AC0 | 主机（由于原型号停产，换代型号为6AV7261-2HM40-3EB1） | ￥70,000.00 | 13% | ￥79,100.00 | 台 | 1 | ￥70,000.00 | ￥79,100.00 |
| SIMATIC IPC677E（平板式 PC）， 24'' 多点触控(1920x1080)； 板载 UHD 图形；DP/DVI-D； 3x Gigabit 以太网(IE/PN)； 6x USB 3.1 Gen.2； 1x 串行(COM 1)； 板载 RAID 控制器； 监视狗，高温和高压 风扇监视； 酷睿 i7-8700 （6C/12T,3.2(4.6)GHz， 12 MB 缓存，VT-d,AMT)；NVRAM； M.2 SSD NVMe 512 GB； SSD 2.5" SATA 960 GB 内部； 64 GB DDR4-2666(4x16)； 24V DC 工业供电 Windows 10 企业版 2019 LTSC，64 位， MUI（英语，de，法语，意大利语，西班牙语） 用于酷睿 i7； 2x USB 2.0（1 个槽被占用）; 1x PCIe(x16)，1x PCI |
| 触摸屏 | ￥6,363.00 | 13% | ￥7,190.19 | 块 | 1 | ￥6,363.00 | ￥7,190.19 |
| 主板 | ￥5,000.00 | 13% | ￥5,650.00 | 块 | 1 | ￥5,000.00 | ￥5,650.00 |
| CPU | ￥5,800.00 | 13% | ￥6,554.00 | 个 | 1 | ￥5,800.00 | ￥6,554.00 |
| 内存 | ￥1,733.00 | 13% | ￥1,958.29 | 根 | 4 | ￥6,932.00 | ￥7,833.16 |
| 硬盘 | ￥950.00 | 13% | ￥1,073.50 | 块 | 4 | ￥3,800.00 | ￥4,294.00 |
| 电源 | ￥1,733.00 | 13% | ￥1,958.29 | 个 | 2 | ￥3,466.00 | ￥3,916.58 |
| 4 | 以太网设备接入模块 | 西门子 | 6GK5005-0BA00-1AB2 |  | ￥580.00 | 13% | ￥655.40 | 个 | 1 | ￥580.00 | ￥655.40 |
| 5 | 开关电源 | 西门子 | 6EP1 332-2BA10 | 由于原型号停产，换代型号为6EP1332-2BA20 | ￥520.00 | 13% | ￥587.60 | 个 | 1 | ￥520.00 | ￥587.60 |
| 6 | PLC以太网通讯扩展模块 | 西门子 | 6GK7343-1CX10-0XE0 |  | ￥3,333.00 | 13% | ￥3,766.29 | 个 | 1 | ￥3,333.00 | ￥3,766.29 |
| 7 | 远程I/O模块 | 西门子 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | 总线接口模块 IM151-3 PN ST | ￥1,550.00 | 13% | ￥1,751.50 | 个 | 1 | ￥1,550.00 | ￥1,751.50 |
| 6ES7 138-4CA01-0AA0 | IO电源模块 PM-E DC24V | ￥77.00 | 13% | ￥87.01 | 个 | 1 | ￥77.00 | ￥87.01 |
| 6ES7 193-4CC20-0AA0 | IO电源模块端子板 | ￥49.00 | 13% | ￥55.37 | 个 | 1 | ￥49.00 | ￥55.37 |
| 6ES7 131-4BD01-0AB0 | 数字量输入模块（4DI DC24V HF） | ￥1,122.00 | 13% | ￥1,267.86 | 个 | 1 | ￥1,122.00 | ￥1,267.86 |
| 6ES7 132-4BD32-0AA0 | 数字量输出模块(4DO DC24V/2A ST) | ￥2,100.00 | 13% | ￥2,373.00 | 个 | 1 | ￥2,100.00 | ￥2,373.00 |
| 6ES7 193-4CA40-0AA0 | 信号模块端子模块(螺钉型) | ￥320.00 | 13% | ￥361.60 | 个 | 1 | ￥320.00 | ￥361.60 |
| 6EP1333－3BA00 | 由于原型号停产，换代型号为6EP13333BA10 | ￥850.00 | 13% | ￥960.50 | 个 | 1 | ￥850.00 | ￥960.50 |
| 远程IO模块辅材 | 远程IO模块辅材（线缆、继电器等） | ￥2,550.00 | 13% | ￥2,881.50 | 项 | 1 | ￥2,550.00 | ￥2,881.50 |
| 8 | 主控PLC | 西门子 | 6ES7 407-0DA02-0AA0 | PS407 4A | ￥1,750.00 | 13% | ￥1,977.50 | 个 | 1 | ￥1,750.00 | ￥1,977.50 |
| 6ES7 414-3EM06-0AB0 | 由于原型号停产，换代型号为ES7414-3EM07-0AB0 | ￥34,441.00 | 13% | ￥38,918.33 | 个 | 1 | ￥34,441.00 | ￥38,918.33 |
| 6ES7 400-1JA01-0AA0 | UR2基板、9槽 | ￥2,580.00 | 13% | ￥2,915.40 | 块 | 1 | ￥2,580.00 | ￥2,915.40 |
| 6ES7 971-0BA00 | 后备电池 | ￥80.00 | 13% | ￥90.40 | 块 | 1 | ￥80.00 | ￥90.40 |
| 9 | I/O网交换机 | 西门子 | 6GK5308－2FL10－2AA3 | SCALANCE X308-2 | ￥15,141.00 | 13% | ￥17,109.33 | 台 | 1 | ￥15,141.00 | ￥17,109.33 |
| 10 | 汇聚交换机 | 思科 | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base | 由于原型号停产，换代型号为C9200L-24P-4G-E，支持三层协议。 | ￥9,500.00 | 13% | ￥10,735.00 | 台 | 1 | ￥9,500.00 | ￥10,735.00 |
| Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID | Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID | ￥1,664.00 | 13% | ￥1,880.32 | 个 | 1 | ￥1,664.00 | ￥1,880.32 |
| GE SFP, LC connector LH transceiver | 由于原型号停产，换代型号为 GLC-LH-SMD | ￥280.00 | 13% | ￥316.40 | 个 | 1 | ￥280.00 | ￥316.40 |
| GE SFP, LC connector SX transceiver | 由于原型号停产，换代型号为 GLC-SX-MMD | ￥237.00 | 13% | ￥267.81 | 个 | 1 | ￥237.00 | ￥267.81 |
| 11 | 交换机 | 思科 | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base | 由于原型号停产，换代型号为C9200L-24P-4G-E | ￥9,690.00 | 13% | ￥10,949.70 | 台 | 1 | ￥9,690.00 | ￥10,949.70 |
| 12 | 卷接机工作台式机箱 | 定制 | 工作台式（机柜），可以安放机台检测天平 | 含平台支架、机箱及辅材的采购和安装。 | ￥4,410.00 | 13% | ￥4,983.30 | 个 | 1 | ￥4,410.00 | ￥4,983.30 |
| 13 | 包装机支架（摇臂）式机箱 | 定制 | 摇臂式支架 | 含摇臂、支架，机箱及辅材的采购和安装。 | ￥5,616.00 | 13% | ￥6,346.08 | 个 | 1 | ￥5,616.00 | ￥6,346.08 |
| 14 | 条包机工作台机箱 | 定制 | 立式支架 | 含机箱及辅材的采购和安装。 | ￥4,949.00 | 13% | ￥5,592.37 | 台 | 1 | ￥4,949.00 | ￥5,592.37 |
| 15 | 高性能工作站 | 联想启天 | 启天M4350 | 主机：由于原型号停产，换代型惠普战99台式电脑主机 ： 英特酷睿i5-14500、内存：16G 、硬盘：512G固态 +1TB 、显卡、网卡：集成 | ￥4,483.00 | 13% | ￥5,065.79 | 台 | 1 | ￥4,483.00 | ￥5,065.79 |
| CPU： | ￥1,463.00 | 13% | ￥1,653.19 | 个 | 1 | ￥1,463.00 | ￥1,653.19 |
| 电源： | ￥303.00 | 13% | ￥342.39 | 个 | 2 | ￥606.00 | ￥684.78 |
| 内存 | ￥412.00 | 13% | ￥465.56 | 根 | 4 | ￥1,648.00 | ￥1,862.24 |
| 硬盘 | ￥300.00 | 13% | ￥339.00 | 块 | 4 | ￥1,200.00 | ￥1,356.00 |
| 主板 | ￥303.00 | 13% | ￥342.39 | 块 | 1 | ￥303.00 | ￥342.39 |
| 显示器： | ￥700.00 | 13% | ￥791.00 | 台 | 1 | ￥700.00 | ￥791.00 |
| 显卡 | ￥303.00 | 13% | ￥342.39 | 块 | 1 | ￥303.00 | ￥342.39 |
| 16 | KVM信号延长器 | 宏正 | CE100 |  | ￥980.00 | 13% | ￥1,107.40 | 米 | 1 | ￥980.00 | ￥1,107.40 |
| 17 | 三维综合信息系统服务器 | 惠普 | Z230工作站 | 主机：由于原型号停产，换代型号为HP Z2 Tower G9 -Inte lcore I7-14700 、电源： 不低于700W 、内存：32G 、 硬盘：512G固态 +2TB 、无线键鼠、 Win11、显卡、网卡：集成 | ￥10,624.00 | 13% | ￥12,005.12 | 台 | 1 | ￥10,624.00 | ￥12,005.12 |
| CPU： | ￥1,600.00 | 13% | ￥1,808.00 | 个 | 1 | ￥1,600.00 | ￥1,808.00 |
| 电源： | ￥551.00 | 13% | ￥622.63 | 个 | 2 | ￥1,102.00 | ￥1,245.26 |
| 内存 | ￥525.00 | 13% | ￥593.25 | 根 | 4 | ￥2,100.00 | ￥2,373.00 |
| 硬盘 | ￥410.00 | 13% | ￥463.30 | 块 | 4 | ￥1,640.00 | ￥1,853.20 |
| 主板 | ￥602.00 | 13% | ￥680.26 | 块 | 1 | ￥602.00 | ￥680.26 |
| 显示器： | ￥980.00 | 13% | ￥1,107.40 | 台 | 1 | ￥980.00 | ￥1,107.40 |
| 显卡 | ￥525.00 | 13% | ￥593.25 | 块 | 1 | ￥525.00 | ￥593.25 |
| 18 | 工艺流程图服务器，控制服务器，视频监控服务器 | 惠普 | HP ProDesk 680 G1 | 主机：由于原型号停产，换代型号为惠普战99台式电脑主机 ： 英特酷睿i5-14500、内存：16G 、硬盘：512G固态 +1TB 、显卡、网卡：集成 | ￥4,483.00 | 13% | ￥5,065.79 | 台 | 1 | ￥4,483.00 | ￥5,065.79 |
| CPU： | ￥1,200.00 | 13% | ￥1,356.00 | 个 | 1 | ￥1,200.00 | ￥1,356.00 |
| 电源： | ￥468.00 | 13% | ￥528.84 | 个 | 2 | ￥936.00 | ￥1,057.68 |
| 内存 | ￥427.00 | 13% | ￥482.51 | 根 | 4 | ￥1,708.00 | ￥1,930.04 |
| 硬盘 | ￥536.00 | 13% | ￥605.68 | 块 | 4 | ￥2,144.00 | ￥2,422.72 |
| 主板 | ￥410.00 | 13% | ￥463.30 | 块 | 1 | ￥410.00 | ￥463.30 |
| 显示器： | ￥874.00 | 13% | ￥987.62 | 台 | 1 | ￥874.00 | ￥987.62 |
| 显卡 | ￥410.00 | 13% | ￥463.30 | 块 | 1 | ￥410.00 | ￥463.30 |
| 19 | 计算机信号线 | 国产 | DVI线 | 5米 | ￥23.00 | 13% | ￥25.99 | 米 | 1 | ￥23.00 | ￥25.99 |
| 20 | 交换机 | 华为 | S1720 | S1720-10GW-2P | ￥718.00 | 13% | ￥811.34 | 台 | 1 | ￥718.00 | ￥811.34 |
| 21 | 固态硬盘 | 国产 | 480-512G | SSD固态硬盘 SATA 3.0 接口 | ￥256.00 | 13% | ￥289.28 | 条 | 1 | ￥256.00 | ￥289.28 |
| 22 | 固态硬盘 | 国产 | 960G-1TB | SSD固态硬盘 SATA 3.0 接口 | ￥480.00 | 13% | ￥542.40 | 条 | 1 | ￥480.00 | ￥542.40 |
| 23 | 固态硬盘 | 国产 | 1.92T-2TB | SSD固态硬盘 SATA 3.0 接口 | ￥445.00 | 13% | ￥502.85 | 条 | 1 | ￥445.00 | ￥502.85 |
| 24 | 固态硬盘 | 国产 | 1TB | SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 | ￥459.00 | 13% | ￥518.67 | 块 | 4 | ￥1,836.00 | ￥2,074.68 |
| 25 | 固态硬盘 | 国产 | 2TB | SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 | ￥889.00 | 13% | ￥1,004.57 | 块 | 1 | ￥889.00 | ￥1,004.57 |
| 26 | 硬盘 | 西数 | 2T | 企业级温氏硬盘sata接口金盘 | ￥1,189.00 | 13% | ￥1,343.57 | 块 | 4 | ￥4,756.00 | ￥5,374.28 |
| 27 | 硬盘 | 西数 | 4T | 企业级温氏硬盘sata接口金盘 | ￥1,626.00 | 13% | ￥1,837.38 | 块 | 2 | ￥3,252.00 | ￥3,674.76 |
| 28 | 硬盘 | 西数 | 8T | 企业级温氏硬盘sata接口金盘 | ￥2,413.00 | 13% | ￥2,726.69 | 块 | 1 | ￥2,413.00 | ￥2,726.69 |
| 29 | 光纤模块 | 国产 | 千兆单模双纤光模块 | 千兆单模双纤光模块(1310nm,10km,LC) | ￥176.00 | 13% | ￥198.88 | 块 | 1 | ￥176.00 | ￥198.88 |
| 30 | 显示器 | 国产 | 24寸 | 2k 165Hz显示器 IPS | ￥1,313.00 | 13% | ￥1,483.69 | 块 | 1 | ￥1,313.00 | ￥1,483.69 |
| 31 | 固态硬盘 | 三星 | 1.92T-2TB | U2接口 固态硬盘 | ￥2,040.00 | 13% | ￥2,305.20 | 块 | 1 | ￥2,040.00 | ￥2,305.20 |
| 32 | 固态硬盘 | 三星 | 3.84-4TB | U2接口 固态硬盘 | ￥2,987.00 | 13% | ￥3,375.31 | 块 | 1 | ￥2,987.00 | ￥3,375.31 |
| 33 | 固态硬盘 | 英特尔 | 7.8T-8T | U2接口 固态硬盘 | ￥4,400.00 | 13% | ￥4,972.00 | 块 | 1 | ￥4,400.00 | ￥4,972.00 |
| 34 | 转接卡 | 国产 | U2转pcie | U2转pice接口卡 | ￥1,442.00 | 13% | ￥1,629.46 | 个 | 1 | ￥1,442.00 | ￥1,629.46 |
| 35 | 转接卡 | 国产 | m.2接口转pcie | m.2接口转pice接口卡 | ￥30.00 | 13% | ￥33.90 | 个 | 1 | ￥30.00 | ￥33.90 |
| 36 | 网卡 | 惠普 | 458492-B21 | HP NC382T PCI-E双端口多功能千兆服务器适配器 | ￥175.00 | 13% | ￥197.75 | 条 | 1 | ￥175.00 | ￥197.75 |
| 37 | 网卡 | 惠普 | 435508-B21 | HP NC364T PCI-E 四端口多功能千兆位服务器适配器 | ￥536.00 | 13% | ￥605.68 | 台 | 1 | ￥536.00 | ￥605.68 |
| 38 | 内存 | 金士顿 | 台式机用DDR3内存条 | DDR3-1600 4G | ￥58.00 | 13% | ￥65.54 | 条 | 2 | ￥116.00 | ￥131.08 |
| 39 | 内存 | 金士顿 | 台式机用DDR3内存条 | DDR3-1600 8G | ￥72.00 | 13% | ￥81.36 | 条 | 2 | ￥144.00 | ￥162.72 |
| 40 | 设备迁移 | 定制 | 人工费 | 因甲方新增、搬迁、大修卷接机组、发射机、条包机而产生的现场采集站迁移，包含采集台站、采集摇臂、网线的拆除以及收复过程的安装、综合布线和辅料。 | ￥6,136.00 | 13% | ￥6,933.68 | 项 | 1 | ￥6,136.00 | ￥6,933.68 |
| 41 | 卷接机工作台式机箱 | 定制 | 工作台式（机柜），用于新型卷烟机铝合金材质。 | 工作台式（机柜） | ￥6,800.00 | 13% | ￥7,684.00 | 个 | 1 | ￥6,800.00 | ￥7,684.00 |
| 42 | 包装机支架（摇臂）式机箱 | 定制 | 摇臂式安装支架，用于新型包装机铝合金材质。 | 摇臂式安装支架 | ￥7,350.00 | 13% | ￥8,305.50 | 个 | 1 | ￥7,350.00 | ￥8,305.50 |
| 43 | AP(工业级) | 华为 | AirEngine 6760R-51E | 全向天线-2400~2500&5150~5850MHz-4&7dBi-360deg/33deg&360deg/22deg-N型/公头-1端口 | ￥4,656.00 | 13% | ￥5,261.28 | 根 | 4 | ￥18,624.00 | ￥21,045.12 |
| 44 | 万兆单模光模块 | 华为 | OSX010000 | 光模块 | ￥388.00 | 13% | ￥438.44 | 块 | 12 | ￥4,656.00 | ￥5,261.28 |
| 45 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 光模块 | ￥250.00 | 13% | ￥282.50 | 块 | 8 | ￥2,000.00 | ￥2,260.00 |
| 46 | 设备拆卸 | 定制 | 人工费 | 因甲方拆卸卷接机组、发射机、条包机而产生的现场采集站拆卸，包含采集台站、摇臂、网线的拆除过程。 | ￥2,666.00 | 13% | ￥3,012.58 | 项 | 1 | ￥2,666.00 | ￥3,012.58 |
| 含税总价： | ￥506681.60 |

**公司名称：北京创联致信科技有限公司（盖章） 单位：人民币元**